## Sheet1
	Tester	James Ballard				Date	03-02-2016(ddmmyyyy)
	Module	MG204				H2O LV:	full
	Pxar Ver:	prod12				HV Read	-150v
	Institute:	University of Kansas			T/H raw	T/H Act	Comments
	Option: Timing Test	Test Start				-257.81
	Difficult mods only	Test End		00:00		-280.00
		Test Start				-257.81
		Test End		00:00		-280.00
	Pixel Alive	Test Start	16:27			-257.81
	no xray	Test End	16:28	00:01		-280.00	23.9
	Hotpixel:35	Test Start	14:22		108.50	21.83
		Test End	14:23	00:01	300.60	20.60
done in 8ma	HR Aligment	Test Start				-257.81			+
	DAQ – xray	Test End		00:00		-280.00
	HR – phscan	Test Start	15:31		108.80	22.60
	0.8 mA	Test End	15:39	00:08		-280.00
	HR – phscan	Test Start	15:22			-257.81
	0.4 mA	Test End	15:31	00:09		-280.00
Done in HR 08	HR – PixelAlive	Test Start				-257.81
		Test End		00:00		-280.00
	Floro:Cu:35	Test Start	15:59		108.80	22.60
		Test End	16:06	00:07	298.20	18.20
	Floro:In:35	Test Start	16:07		108.80	22.60
		Test End	16:14	00:07	298.20	18.20
	Floro:Sn:35	Test Start	16:16		108.80	22.60
		Test End	16:22	00:06	298.20	18.20
	Floro:Ag:35	Test Start	15:50		108.70	22.34
		Test End	15:57	00:07	298.20	18.20
	Hr:1.0ma:35	Test Start	14:41		108.50	21.83
		Test End	14:44	00:03	299.50	19.50
	Hr:0.8ma:35	Test Start	02:44		108.50	21.83
		Test End	02:47	00:03	299.40	19.40
	Hr:0.6ma:35	Test Start	15:04		108.50	21.83
		Test End	15:07	00:03	299.50	19.50
	Hr:0.4ma:35	Test Start	15:10		108.50	21.83
		Test End	15:13	00:03	299.10	19.10
	Hr:0.2:ma35	Test Start	15:13		108.50	21.83
		Test End	15:18	00:05	298.70	18.70

	Total time:			01:03		Grade: