## Sheet1
Tester	JLB4				Date	12-02-2016(ddmmyyyy)
Module	Mg124				H2O LV:	full
Pxar Ver:	prod12				HV Read	-150v
Institute:	University of Kansas			T/H raw	T/H Act	Comments
Option: Timing Test	Test Start				-257.81
Difficult mods only	Test End		00:00		-280.00
	Test Start				-257.81
	Test End		00:00		-280.00
Pixel Alive	Test Start	11:53		108.60	22.08	looks preety good
no xray	Test End	11:53	00:00	301.30	21.30
Hotpixel:35	Test Start	11:54		108.80	22.60	0 hot
	Test End	11:54	00:00	301.30	21.30
HR Aligment	Test Start	15:45		108.40	21.57
DAQ – xray	Test End	15:51	00:06	298.30	18.30
HR – phscan	Test Start	15:53		108.60	22.08
0.8 mA	Test End	16:05	00:12	298.30	18.30
HR – phscan	Test Start	16:05		108.60	22.08
0.4 mA	Test End	16:13	00:08	298.30	18.30
HR – PixelAlive	Test Start	15:51		108.60	22.08
	Test End	15:52	00:01	298.30	18.30
Floro:Cu:35	Test Start	14:11		109.20	23.63	good
	Test End	14:15	00:04	298.50	18.50
Floro:In:35	Test Start	11:56		108.80	22.60	good
	Test End	12:01	00:05	301.30	21.30
Floro:Sn:35	Test Start	13:50		109.30	23.89	good
	Test End	14:00	00:10	298.50	18.50
Floro:Ag:35	Test Start	14:01		109.40	24.15	good
	Test End	14:10	00:09	298.40	18.40
Hr:1.0ma:35	Test Start	16:15		108.50	21.83
	Test End	16:19	00:04	298.00	18.00
Hr:0.8ma:35	Test Start	16:19		108.50	21.83
	Test End	16:21	00:02	298.00	18.00
Hr:0.6ma:35	Test Start	16:21		108.50	21.83
	Test End	16:23	00:02	298.00	18.00
Hr:0.4ma:35	Test Start	16:23		108.40	21.57
	Test End	16:26	00:03	298.00	18.00
Hr:0.2:ma35	Test Start	16:26		108.40	21.57
	Test End	16:28	00:02	298.00	18.00

Total time:			01:08		Grade: