## Sheet1
	Tester	James Ballard				Date	08-02-2016(ddmmyyyy)
	Module	MG246				H2O LV:	full
	Pxar Ver:	prod12				HV Read	-150v
	Institute:	University of Kansas			T/H raw	T/H Act	Comments
	Option: Timing Test	Test Start				-257.81
	Difficult mods only	Test End		00:00		-280.00
		Test Start				-257.81
		Test End		00:00		-280.00
	Pixel Alive	Test Start				-257.81
	no xray	Test End		00:00		-280.00	23.9
	Hotpixel:35	Test Start	11:05		107.70	19.77	no hot pixels
		Test End	11:06	00:01	300.30	20.30
done in 8ma	HR Aligment	Test Start				-257.81			+
	DAQ – xray	Test End		00:00		-280.00
	HR – phscan	Test Start				-257.81
	0.8 mA	Test End		00:00		-280.00
	HR – phscan	Test Start				-257.81
	0.4 mA	Test End		00:00		-280.00
Done in HR 08	HR – PixelAlive	Test Start				-257.81
		Test End		00:00		-280.00
	Floro:Cu:35	Test Start	11:23		108.10	20.80
		Test End	11:28	00:05	299.30	19.30
	Floro:In:35	Test Start	11:32		108.90	22.86
		Test End	11:37	00:05	299.00	19.00
	Floro:Sn:35	Test Start	11:42		108.60	22.08
		Test End	11:47	00:05	298.80	18.80
	Floro:Ag:35	Test Start	11:13		108.00	20.54
		Test End	11:20	00:07	299.50	19.50
	Hr:1.0ma:35	Test Start				-257.81
		Test End		00:00		-280.00
	Hr:0.8ma:35	Test Start				-257.81
		Test End		00:00		-280.00
	Hr:0.6ma:35	Test Start				-257.81
		Test End		00:00		-280.00
	Hr:0.4ma:35	Test Start				-257.81
		Test End		00:00		-280.00
	Hr:0.2:ma35	Test Start				-257.81
		Test End		00:00		-280.00

	Total time:			00:23		Grade: