## Sheet1
Tester	Jamey/Billie/Emily				Date	08-02-2016(ddmmyyyy)
Module	MG326				H2O LV:	full
Pxar Ver:	prod12				HV Read	-150v
Institute:	University of Kansas			T/H raw	T/H Act	Comments
Option: Timing Test	Test Start				-257.81
Difficult mods only	Test End		00:00		-280.00
	Test Start				-257.81
	Test End		00:00		-280.00
Pixel Alive	Test Start	09:54		107.40	18.99	0 dead pixels
no xray	Test End	09:55	00:01	299.60	19.60
Hotpixel:35	Test Start	12:13		108.50	21.83	1 hot pixel
	Test End	12:14	00:01	298.20	18.20
HR Alignment	Test Start	09:58		107.80	20.02			+
DAQ – xray	Test End	09:59	00:01	299.60	19.60
HR – phscan	Test Start	10:09		108.20	21.05
0.8 mA	Test End	10:19	00:10	299.60	19.60
HR – phscan	Test Start	10:20		108.30	21.31
0.4 mA	Test End	10:26	00:06	299.60	19.60
HR – PixelAlive	Test Start	10:27		108.30	21.31
	Test End	10:28	00:01	299.60	19.60
Floro:Cu:35	Test Start	14:12		108.70	22.34	Roc2 is offset
	Test End	14:16	00:04	299.90	19.90	no floro – tried twice no ph recorded
Floro:In:35	Test Start	14:04		108.50	21.83
	Test End	14:09	00:05	299.90	19.90
Floro:Sn:35	Test Start	14:19		108.50	21.83
	Test End	14:24	00:05	299.90	19.90
Floro:Ag:35	Test Start	13:54		108.60	22.08
	Test End	14:01	00:07	299.90	19.90
Hr:1.0ma:35	Test Start	10:30		108.20	21.05
	Test End	10:33	00:03	299.60	19.60
Hr:0.8ma:35	Test Start	10:34		108.30	21.31
	Test End	10:36	00:02	299.60	19.60
Hr:0.6ma:35	Test Start	10:37		108.30	21.31
	Test End	10:39	00:02	299.60	19.60
Hr:0.4ma:35	Test Start	10:40		108.30	21.31
	Test End	10:42	00:02	299.60	19.60
Hr:0.2:ma35	Test Start	10:43		108.40	21.57
	Test End	10:45	00:02	299.60	19.60

Total time:			00:52		Grade: