## Sheet1
Tester	Jack King				Date	11-02-2016(ddmmyyyy)
Module	M-J-2-20				H2O LV:	full
Pxar Ver:	prod12				HV Read	-150v
Institute:	University of Kansas			T/H raw	T/H Act	Comments
Option: Timing Test	Test Start				-257.81
Difficult mods only	Test End		00:00		-280.00
	Test Start				-257.81
	Test End		00:00		-280.00
Pixel Alive	Test Start	16:08		108.30	21.31	c10 bad, bad DC c14, 2 bad DC c3
no xray	Test End	16:09	00:01	301.90	21.90
Hotpixel:35	Test Start	16:09		108.30	21.31	63 hot pixels
	Test End	16:10	00:01	301.90	21.90
HR Aligment	Test Start	16:37		108.20	21.05	c10 has bad dc not whole roc
DAQ – xray	Test End	16:39	00:02	298.10	18.10	otherwise as pa
HR – phscan	Test Start	16:41			-257.81
0.8 mA	Test End	16:52	00:11		-280.00
HR – phscan	Test Start	16:52			-257.81
0.4 mA	Test End	16:59	00:07		-280.00
HR – PixelAlive	Test Start	16:39		108.30	21.31	see above
	Test End	16:40	00:01	298.10	18.10
Floro:Cu:35	Test Start	16:12		108.60	22.08
	Test End	16:24	00:12	301.80	21.80
Floro:Ag:35	Test Start	16:25		108.70	22.34
	Test End	16:36	00:11	301.80	21.80
Floro:Sn:35	Test Start	16:38		108.80	22.60
	Test End	16:50	00:12	301.80	21.80
Floro:In:35	Test Start	16:50		108.80	22.60
	Test End	17:00	00:10	301.80	21.80
Hr:1.0ma:35	Test Start	17:00		108.50	21.83
	Test End	17:02	00:02	297.70	17.70
Hr:0.8ma:35	Test Start	17:02		108.50	21.83
	Test End	17:05	00:03	297.70	17.70
Hr:0.6ma:35	Test Start	17:05		108.50	21.83
	Test End	17:08	00:03	297.70	17.70
Hr:0.4ma:35	Test Start	17:08		108.50	21.83
	Test End	17:10	00:02	297.60	17.60
Hr:0.2:ma35	Test Start	17:10		108.50	21.83
	Test End	17:13	00:03	297.60	17.60

Total time:			01:21		Grade: