## Sheet1
Tester	JLB4				Date	12-02-2016(ddmmyyyy)
Module	MJ302				H2O LV:	full
Pxar Ver:	prod12				HV Read	-150v
Institute:	University of Kansas			T/H raw	T/H Act	Comments
Option: Timing Test	Test Start				-257.81
Difficult mods only	Test End		00:00		-280.00
	Test Start				-257.81
	Test End		00:00		-280.00
Pixel Alive	Test Start	10:30		108.50	21.83	C7 1 bad DC
no xray	Test End	10:32	00:02	301.20	21.20
Hotpixel:35	Test Start	10:33		108.50	21.83	0 hot
	Test End	10:34	00:01	301.20	21.20
HR Aligment	Test Start	14:58		109.20	23.63	C7 1 bad DC
DAQ – xray	Test End	15:05	00:07	297.90	17.90	C0 lot dead pixs row 70-80
HR – phscan	Test Start	15:06		109.00	23.12
0.8 mA	Test End	15:18	00:12	297.70	17.70
HR – phscan	Test Start	15:18		108.80	22.60
0.4 mA	Test End	15:26	00:08	297.50	17.50
HR – PixelAlive	Test Start	15:05		109.10	23.37
	Test End	15:06	00:01	297.50	17.50
Floro:Cu:35	Test Start	14:17		109.20	23.63	c7 balnk
	Test End	14:23	00:06	297.60	17.60
Floro:In:35	Test Start	14:24		109.30	23.89	c7 balnk
	Test End	14:29	00:05	297.50	17.50
Floro:Sn:35	Test Start	14:30		109.20	23.63	c7 balnk
	Test End	14:37	00:07	297.50	17.50
Floro:Ag:35	Test Start	14:38		109.10	23.37	c7 balnk
	Test End	14:47	00:09	297.50	17.50
Hr:1.0ma:35	Test Start	15:27		108.70	22.34
	Test End	15:29	00:02	297.90	17.90
Hr:0.8ma:35	Test Start	15:29		108.70	22.34
	Test End	15:33	00:04	297.90	17.90
Hr:0.6ma:35	Test Start	15:33		108.60	22.08
	Test End	15:36	00:03	297.70	17.70
Hr:0.4ma:35	Test Start	15:36		108.60	22.08
	Test End	15:38	00:02	297.70	17.70
Hr:0.2:ma35	Test Start	15:38		108.50	21.83
	Test End	15:40	00:02	297.70	17.70

Total time:			01:11		Grade: